|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KML gázkoncentráció mérés adatai – gépjárműre telepített műszerek** | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorszám** | **Mérés helye** | **Mérés ideje** | **NO**  (ppm) | **NO2**  (ppm) | **SO2**  (ppm) | **CO**  (ppm) | **H2S**  (ppm) | **Cl2**  (ppm) | **NH3**  (ppm) | **HCl**  (ppm) | **H2**  (ARH%) | **CH2O**  (ppm) | **HF**  (ppm) |
| **1.** | Kerta, Sport u. | 07.00 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 1,3 | 0 | 1,7 | 0 |
| **2.** | Kerta, Sport u. | 07.20 | 1,0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 3,1 | 0 |
| **3.** | Kerta, Sport u. | 07.40 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 2,4 | 0,1 |
| **4.** | Kerta, Sport u. | 08.00 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 2,6 | 0 |
| **5.** | Kerta, Kossuth u. | 08.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 3,7 | 0 |
| **6.** | Kerta, Sport u. | 08.20 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 6,4 | 0,1 |
| **7.** | Kerta, Kossuth u. | 08.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 2,1 | 0 |
| **8.** | Kerta, Sport u. | 08.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0 | 7,0 | 0,1 |
| **9.** | Kerta, Sport u. | 08.40 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 6,9 | 0,1 |
| **10.** | Kerta, Sport u. | 08.50 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 7,2 | 0,1 |
| **ERPG2/referencia értékek\*** | | | 25 ppm | 15 ppm | 3 ppm | 350 ppm | 30 ppm | 3 ppm | 150 ppm | 20 ppm | 20 % | 5 ppm | 20 ppm |

\*ERPG2 (Emergency Response Planning Guide): Olyan maximális koncentráció, amely egy óra alatt sem okoz maradandó egészségkárosodást.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KML gázkoncentráció mérés adatai – gépjárműre telepített műszerek** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorszám** | **Mérés helye** | **Mérés ideje** | **NO**  (ppm) | **NO2**  (ppm) | **SO2**  (ppm) | **CO**  (ppm) | **H2S**  (ppm) | **Cl2**  (ppm) | **NH3**  (ppm) | **C3H8**  (ARH%) | **HCl**  (ppm) | **H2**  (ARH%) | **CH2O**  (ppm) | **HF**  (ppm) |
| **11.** | Kerta, Sport u. | 09.00 | 0 | 0,4 | 0 | 2,8 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,6 | 0 | 0,9 | 0,4 |
| **12.** | Kerta, Sport u. | 09.15 | 0 | 0,4 | 0 | 2,8 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,6 | 0 | 0,9 | 0,4 |
| **13.** | Kerta, Sport u. | 09.28 | 0 | 0,2 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0,3 |
| **14.** | Kerta, Sport u. | 09.46 | 0 | 0,2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0,1 |
| **15.** | Kerta, Kossuth u. | 10.01 | 0 | 0,2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0,1 |
| **16.** | Kerta, Sport u. | 10.15 | 0 | 0,2 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,1 |
| **17.** | Kerta, Kossuth u. | 10.50 | 0 | 0,2 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,1 |
| **18.** | Kerta, Sport u. | 11.01 | 0 | 0,2 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 |
| **19.** | Kerta, Sport u. | 11.17 | 0 | 0,2 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 |
| **20.** | Kerta, Sport u. | 11.42 | 0 | 0,1 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| **ERPG2/referencia értékek\*** | | | 25 ppm | 15 ppm | 3 ppm | 350 ppm | 30 ppm | 3 ppm | 150 ppm | 20 % | 20 ppm | 20 % | 5 ppm | 20 ppm |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KML gázkoncentráció mérés adatai – gépjárműre telepített műszerek** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorszám** | **Mérés helye** | **Mérés ideje** | **NO**  (ppm) | **NO2**  (ppm) | **SO2**  (ppm) | **CO**  (ppm) | **H2S**  (ppm) | **Cl2**  (ppm) | **NH3**  (ppm) | **C3H8**  (ARH%) | **HCl**  (ppm) | **H2**  (ARH%) | **CH2O**  (ppm) | **HF**  (ppm) |
| **21.** | Kerta, Kossuth u. | 11:48 | 0 | 0,1 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | Kerta, Sport u. | 11:56 | 0 | 0,2 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| **23.** | Kerta, Táncsics u. – Dózsa u. kereszteződés | 12:11 | 0 | 0,2 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| **24.** | Kerta, József A. u. | 12:28 | 0 | 0,1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0 |
| **25.** | Kerta, Sport u. | 12:33 | 0 | 0,1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0 |
| **ERPG2/referencia értékek\*** | | | 25 ppm | 15 ppm | 3 ppm | 350 ppm | 30 ppm | 3 ppm | 150 ppm | 20 % | 20 ppm | 20 % | 5 ppm | 20 ppm |